LISA 1 – TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Martna Osavallavalitsus (registrikood  77000619)

Väikehanke nimetus: „Martna Lasteaia hoone amortiseerunud külma tarbevee peatrassi vahetamine.”

Hanke eesmärk:

Martna   Osavalla Vallavalitsus  (edaspidi Hankija) eesmärk on tagada Martna Lasteaia  korrasolek ja  säilimine.

Täpsete juhiste puudumisel peavad tööd sisaldama kõiki kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks tavapäraselt vajalikke tegevusi.

- TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

- HANKE OBJEKT

Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras hankedokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine objektil:

| Objekt/aadress | Tehnilised näitajad |
| --- | --- |
| Martna Lasteaed, Martna küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. | amortiseerunud peatrassi külmaveetoru välja vahetamine |

- TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

- Käesolev tehniline kirjeldus;

- kehtivad standardid ja tehnilised normid;

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.

Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.

- TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde teostamise aeg on 25.11. – 30.12.2024

Töödega saab alustada peale lepingu sõlmimist.

- TÖÖDE KIRJELDUS

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil.  	          Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal.

| Nr. | Tööde kirjeldus | Maht | Ühik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vana peatrassi toru eemaldamine ja uue toru paigaldamine koridori põranda alla alates maja sisendil olevast veemõdusõlmest. Põrandasse tehakse paari hargnemiskohta ligipääsuluugid mille kaudu paigaldatakse majaulatuses uued trassid. | 50 | m |

  - MUUD KAASNEVAD TÖÖD

| Töö | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Ehitusplatsi korraldamine | - Töömaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu prahi koristus, prügivedu, jäätmekäitlus jms. |
| Objekti igapäevane koristamine ja lõplik süvakoristus | - Igapäevane töömaa korrashoid. - Kaitsemeetmete rakendamine ehitustolmu ja teiste heitmete leviku takistamiseks. |

- MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA

- Pakkumuses tuleb arvestada kõikidetööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik konstruktsioonide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

- Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud.

- Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

- Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest. Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.

- Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus

- Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

- Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eeldatavat maksumust ja eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid.

- Töövõtja annab teostatud töödele 2 aastase garantii.