Lisa 3. Tehniline kirjeldus

Risti kooli päikeseelektrijaama ost ja paigaldus

Hankija soovib osta päikesepaneelide süsteemi koos paigaldusega Risti põhikoolile. Päikesepaneelide süsteemi võimsus 39 000 – 40 000 W.

Tellija soovid:

- Päikesepaneelid paigaldada katusele ning  esimese korruse ja teise korruse akende kohale lõunapoolsesse külge. Akende kohale paigaldatavad paneelid toimiksid siis ka päikesevarjuna klassiruumidele;

- Pakkuja koostab paneelide paigaldus- ja elektrotehnilise projekti ja kooskõlastab selle tellijaga ja vajadusel võrguettevõtjaga;

- Projekti koostamise käigus tuleb hinnata ka katuse ja selle konstruktsioonide olukorda, et kannaks välja paigaldatavate paneelide raskuse koos tuule- ja lumekoormusega. Vajadusel sarikaid tugevdada.

- Pakkuja teostab elektripaigaldise elektrotehnilised kontrollmõõtmised ja annab üle nõuetekohasuse tunnistuse;

- Paneelide PMPP peab olema minimaalselt 325 W.

- Paneelid näiteks Q.PEAK DUO-G7 või samaväärne tehnilistelt andmetelt.

- Päikesepaneelide tootmine peab olema kontrollitav üle interneti.

- Koostada teostusjoonis nii kaabeldusele kui paneelide paigaldusele.

Foto koolihoonest lõunasuunast