## Kululoend II
Maksumuse vorm
KULUDE LOEND NR 1: Bussipeatus
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Välisvalgustus
| Õhukaabli paigaldus |  | jm | 60 |  | 0
| 0,4 kV elektrikaabli jätkumuhv |  | tk | 1 |  | 0
| Kordusmaanduse rajamine |  | komplekt | 1 |  | 0
| Valgustuse puitmast h=8m ja 9 m, konsooli ja LED valgusti montaaz |  | tk | 2 |  | 0
| Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
| Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | objekt | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: Pakiautomaadi valgustus
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Välisvalgustus
| Maakaabli paigaldus |  | jm | 30 |  | 0
| 0,4 kV elektrikaabli jätkumuhv |  | tk | 1 |  | 0
| Kordusmaanduse rajamine |  | komplekt | 1 |  | 0
| Valgustuse puitpost h=6m, jalandi, 1m konsooli ja LED valgusti montaaz |  | tk | 1 |  | 0
| Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
| Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | objekt | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: Tänavavalgustuslampide vahetus
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Välisvalgustus
| Valgustuse puitpost h=6m, konsooli ja LED valgusti montaaz |  | tk | 1 |  | 0
| Tänavavalgustuse lampide vahetus |  | tk | 11 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND KOKKU |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | Ettenägemata tööd 5% |  |  | 0
|  | Kokku koos ettenägemata töödega |  |  | 0
|  | käibemaks 22% |  |  | 0
|  | KÕIK KOKKU |  |  | 0