## Liigitamise juhend (hidden)
EHITUSKULUDE LIIGITAMISE JUHEND
1. Ehituskulude liigitamise eesmärgiks on:
1) jagada kulud ehitise osade ja konstruktiivelementide vahel;
2) võimaldada võrrelda erinevate kuluarvutuste koostajate poolt koostatud, samuti erineval ajal ja ka
erinevatele projektidele koostatud kuluarvutuste tulemusi;
3) luua eeldused projekti ja selle osade efektiivseks maksumusekontrolliks kõigi projektis osalejate
jaoks
2. Käesolev juhendi aluseks on Eesti standard EVS 885:2005 "Ehituskulude liigitamine".
3. Projekti kvaliteedi ja maksumuse soovitud seose tagamiseks on soovitav analoogiliselt grupeerida
ehitusprojekti koosseisus esitatavad töökirjeldused ja pakkumise kutsedokumendid ning eelarve.
4. Kui projekt koosneb mitmest hoonest, ajaliselt või mahuliselt eraldatud osast, tuleb
kuluarvutused koostada iga osa kohta eraldi koos kulude kokkuvõttega.
5. Kulude liigitus (vt. tabel) koosneb pea-, põhi- ja kulurühmadest ning neid tähistatakse kolmekohalise
numbriga, kus vasakult esimene number näitab pearühma 0…9, teine näitab põhirühma ja kolmas
kulurühma.
Kood | Kulu kirjeldus
0 | HOONESTAMISKULUD | Rahastamise, krundi soetamise, projekteerimise,uuringute ja tellija kohustuste täitmisega seotud kulud
01 | Projekti rahastamiskulud
015 | Tellija reserv
02 | Krundikulud
022 | Krundi maksumus
026 | Kulud planeeringule
027 | Tehnovõrkude ümbertõstmine
03 | Ehitusprojekteerimine
05 | Tellija kohustused ja järelevalve
051 | Ehitusloa taotlemisega seotud kulud
054 | Omanikujärelevalve korraldamisega seotud kulud
06 | Liitumistasud
061 | Elektrivõrguga liitumine
062 | Veevõrguga liitumine
063 | Kanalisatsioonivõrguga liitumine
064 | Gaasivõrguga liitumine
065 | Küttesüsteemiga litumine
066 | Telefonivõrguga liitumine
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus
111 | Ettevalmistus ja raadamine | Kändude, juurte põõsaste, puitmaterjali(v.a. tarbepuit), lahtiste kivide eemaldamine kogumine ning laadimine
112 | Hoonete ja rajatiste kaitse | Olemasolevate ehitiste ja tarindite ehitusaegne kaitse
113 | Taimestiku kaitse | Krundil ja ümbruses säilitatvate puude ja taimestiku ehituaaegne kaitse
114 | Tarbepuidu kogumine | Tarbeväärtust omavate puude mahavõtmine kogumine ja laadimine
115 | Likvideeritavate puude kompensatsioon
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine | Tarindite lammutamine ja ümberpaigutamine, vaheladustamine, lammutusjäätmete kogumi8ne ja laadimine
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | Jäätmete ja tarbematerjali äravedu, kulud ladustamispaigas
12 | Hoonealune süvend
121 | Pinnase koorimimne | Kasvumulla eemaldamine hoone alt ja ladustamine
122 | Kaeved | Pinnase kaevamine hoone ja tarindite rajamiseks
123 | Täited | Aluse tegemine ja täide hoone all
128 | Pinnase vedu | Kaevatud kasvumulla ja pinnase vedu
13 | Lõhkamine
131 | Lõhkamine
138 | Lõhatud pinnase äravedu | Lõhatud pinnase äravedu, kulud mahapanekukohas
14 | Hoonevälised ehitised | Ehitised väljaspoole maa-alale eraldi rajatavad ehitised
141 | Estakaadid, kaldteed ja pandused
142 | Tugimüürid ja piirded
143 | Välistrepid
144 | Varikatused
145 | Kanalid, kaevud,basseinid, mahutid
146 | Laoplatsid, parklad ja nende ehitised
147 | Tunnelid
148 | Roobasteed
15 | Välisvõrgud | Torustikud, liinid ja nende elemendid (kaevud), alused, isolatsioonid ja kaitsekatted
151 | Drenaaž ja truubid
152 | Väliskanalisatsioon | Olme- ja sadevete kanalisatsioon
153 | Välisvalgustus | Välisvalgustuse kaabelliinid, valgustuse postid, -mastid,valgustid,kaeved ja pinnase täited
154 | Veetorustik
155 | Gaasitorustik
156 | Küttetorustik
157 | Kaabelliinid
158 | Sideliinid
16 | Kaeved maa-alal | Hoone perimeetrist väljaspoole jäävad ajutised ja alalised mulded ja täited
161 | Mulded | Kasvupinnase eemaldamine ja vedu muldesse
162 | Kaeved | Kaeve kujundamine, pinnase vedu, ettenätud asukohta
163 | Täide | Kaevete täide koos pinnase veoga ettenähtud kohast
17 | Maa-ala pinnakatted
171 | Haljastus | Kasvumulla vedu, muru rajamine ja rullimine; Puude japõõsaste istuitamine ning ehitusaegne hooldus
172 | Teede ja platside alused | Teede ja parkimisalade isolatsiooni- ningfilterkihi ja aluskihtide rajamine (liiv- ja killustikalused)
173 | Teede ja platside katted | Teede ja parkimisalade seotud või sidumata kulumiskihtide rajamine (killustik- ja asfaltkatted), teekatte märgistus
174 | Kivi ja plaatkatted | Kivi- või betoonplaadistuse rajamine koos aluspinna tasandamise ja vuukimisega
175 | Äärekivid ja sadevee rennid | Teede, kõnniteede, õue- ja parkimisalade äärekivide ja sadevee rennide paigaldamine
176 | Nõlvakatted | Nõlvade katmine (kivimaterjalist vooderaluse rajamine või kaldasõrestiku ehitamine)
178 | Looduslike alade korrastamine | Looduslikku seisundisse jäetava maa-ala koristamine ja korrastamine
18 | Väikeehitised maa-alal
181 | Piirded | Monteeritavad ja ehitatavad piirded, väravad
182 | Hoone juurde kuuluv varustus ja seadmed | Hoone juurde kuuluv varustus (lipuvardad, kloppimis ja pesukuivatusalused, postkastid jne)
183 | Spordi- ja mänguvsrustus | Spordiplatsi mänguväljakute varustus, pingid, liivakastid, kiiged, ronimisredelid
184 | Jäätmehooldusvarustus | Jäätmete käsitlemist teeniv varustus ja seadmed nagu jäätmehoidla, prügikonteinerid, jäätmealused
185 | Liiklusalade varustus | Tee- ja parkimisalade varustus nagu liiklusmärgid, mastid, põikpuu, samuti soojenduspunktid
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Rostvärgid ja taldmikud | Seina-, posti- ja alusmüüride taldmikud ning ankurdus
211 | Liiv- ja killustikalused
212 | Betoontarindid
213 | Metalltarindid
214 | Müüritis
215 | Elemendid
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
22 | Vundamendid | Keldripõrandast allapool asuvad aluspostid ja -müürid koos isolatsiooniga; kui alusmüürid ja -talad moodustavad terviku, võib tarind jätkuda aluspõrandast kõrgemal
221 | Vundamentide liiv- ja killustikalused
222 | Monolitsed r/b-st alusmüürid, soklid
223 | Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja vundamenditalades
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad
225 | Elemenidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
23 | Aluspõrandad | Monteeritavatest elementidest põrandad (aluspõrandad) ja plaatvundamendid koos niiskus- ja soojaisolatsiooniga
231 | Liiv- ja killustikalused
232 | Betoontarindid
233 | Metalltarindid
234 | Aluspõrandate elemendid
235 | Aluspõrandate puittarindid
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
237 | Vuugid
24 | Vaiad ja tugevdustarindid
241 | Kaevikute toestus | Kaeviku seinte toestus plankude, sulundseinte või muul moel; kinnitused, toed, ankurdus, sulundseinte süvitamine, lammutus, materjali käsitlus
242 | Ehitusaegne veetõrje | Veetõrje pumpamise, põhjaveetaseme alandamise ja muude vajalike seadmete paigaldamine, ekspluatatsioon
243 | Rammvaiad | Vaiade vastuvõtmine, teisaldamine, rammimine, vaiaseadiste ja vaiapeade valmistamine, vaiade jätkamine ja vaiapeade lõikamine, jäätmete äravedu
244 | Koht- ja puurvaiad | Kohtvaiade valmistamine; kaeved, kaitsetorud, sarrusetööd, betoneerimine, materjalide käsitlemine, tellingute js aluste tegemine, vaiapesde lõikamine, jäätmete vedu
27 | Eritarindid | Pandused, šahtid, kanalid, tunnelid, masina- ja seadme alused kaitseraamid,hooldus- ja muud süvendid, ujumis- ja muud basseinitarindid
3 | KANDETARINDID
31 | Metalltarindid
311 | Metallkarkass | Kandvad metalltarindid (talad, postid, fermid)
313 | Metalltarindite pinnatöötlus | Kandvad metalltarindite eriline pinnatöötlus(tsinkimine, tulekaitsevärviga katmine
315 | Katuse profiilplekk | Katuse kandva profiilpleki paigaldustööd
32 | Kandvad ja välisseinad | Kandvad vertikaalsed tarindid (välis- ja vaheseinad, postid, šahtid, väluisseinaga terviku moodustavad pinntarindid)
321 | Monolitsest betoonist tarindid
322 | Monteeritavast betoonist tarindid
323 | Metalltarindid
324 | Müüritised
325 | Seinte elemendid
326 | Seinte puittarindid
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
328 | Seinte fassaadi katted
33 | Vahe- ja katuslaed | Kandvad horisontaaltarindid
332 | Betoontarindid
333 | Metalltarindid
335 | Lagede elemendid
335 | Puittarindid
34 | Trepielemendid | Trepielemendid, trepimarsid, korruse- ja vahemademed (sh hoone külge paigaldatavad evakuatsioonitrepid
342 | Betoontarindid
343 | Metalltarindid
345 | Treppide elemendid
345 | Puittarindid
38 | Ruumielemendid | Karkassiga koos paigaldatavad mitut tarindit haaravad ruumielemendid koos nende tarnekomplekti kuuluvate pinnatarindite ja varustusega
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
41 | Klaasfassaadid ja eriaknad | Välisseinas ja katuses paiknevad eriaknad, klaasfassaadid ja vitriinid koos kandva raamtarindi, klaaside ja sulustega
411 | Klaasfassaadid
412 | Alumiiniumfassaadid
413 | Terasfassaadid
414 | Klaasplokist aknad
415 | Suitsuluugid ja katuseaknad
416 | Puidust eriaknad
417 | PVC eriaknad
42 | Aknad | Välisseinas paiknevad aknad koos piitade raamide, klaaside ja sulustega
421 | Aknalauad
422 | Alumiiniumaknad
423 | Terasaknad
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
427 | PVC aknad
43 | Välisuksed ja väravad | Välis- ja siseuksed koos piitade, lengide, suluste, erivarustuse ja klaasidega
431 | Lukustus ja varustus
432 | Alumiiniumuksed ja -väravad
433 | Terasuksed ja -väravad
434 | Täisklaasuksed
436 | Puituksed ja -väravad
437 | PVC uksed
46 | Rõdud ja terrassid | Välisterrassi-, terrassi ja rõdu tarindid
461 | Pinnakatted
462 | Betoontarindid
463 | Metalltarindid
464 | Müüritised
465 | Üksikelemendid
466 | Puittarindid
467 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
47 | Piirded ja käiguteed | Sisemised ja välised piirded, redelid, hooldusplstformid, teenindussillad, pollarid, lumetõkked, koos käiguteega
471 | Hoolduplatformid, sillad, käiguteed
472 | Klaasist piirded
473 | Metallist piirded
475 | Elementtrepid
476 | Puidust piirded
48 | Katusetarindid
482 | Tasanduskihid | Tasanduskihid katusel
483 | Metalltarindid | Räästatarindid
484 | Müüritised | Parapetid, tuulutuskorstnad
485 | Elemendid | Sandwich elementidest katusetarindid
486 | Puittarindid | Puidust katuse kandetarindid
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon | Aurutõkked, sooja- ja hüdroisolatsioon
488 | Katusekatted | Kivi- , plekk-katete paigaldustööd koos läbiviikudega
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
51 | Vaheseinad | Kohapeal ehitatavad ja elementidest paigaldatavad mittekandvad vaheseinad, sisemised voodermüüritised; karkassitarindid, plaadistus, pinnad ja heliisolat
511 | Värvkatted
512 | Betoontarindid
513 | Metalltarindid
514 | Laotud vaheseinad
515 | Elementvaheseinad
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
517 | PVC vaheseinad
518 | Siseaknad
52 | Siseuksed | Siseuksed koos piitade, lengide ja sulustega
522 | Alumiinium uksed
523 | Terasuksed
524 | Klaasuksed
525 | Puituksed
526 | PVC vaheseinad
53 | Siseseinte pinnakatted | Seinte sisevoodrid ja pinnakatted koos pinnakatete valmivate sooja-, heli- ja niiskusisolatsioonid
531 | Värvkatted
532 | Betoonist elemendid
533 | Metall- ja plekk-katted
534 | Krohv ja tasandus
535 | Plaatkatted
536 | Puitvooderdus
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
538 | Looduskivivooder
54 | Lagede pinnakatted | Lagede vooderdused ja katted ning ripplaed ja nendega seotud sooja-, heli- ja niiskusisolatsioonid
541 | Värvkatted
542 | Betoonlagede tasandus
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
544 | Lagede krohv ja tasandus
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed
546 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
55 | Treppide pinnakatted | Eraldi paigaldatavad astmete ja mademete pinnakatted
551 | Värvkatted
552 | Astmete tasandus
553 | Astmete epokatted ja pinnakõvendid
554 | Astmete plaatkatted
555 | Trepiliistud
556 | Astmete puitkatted
557 | Astmete rullkatted
56 | Põrandad ja pinnakatted | Põrandad kandetarinditel: betoonaluspõrandad; laagid koos plaadistuse ja paigaldatavate põrandatega; sooja-, heli- ja põrandakatted
561 | Värvkatted
562 | Põrandatasandus
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
565 | Plaatpõrandad
566 | Puitpõrandad
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
57 | Eriruumide pinnakatted | Eriruumide (saunad, külmkambrid, masinaruumid jne) pinnad: jaotus seina-, lae- ja põrandateks ei ole ühtse tarindi või hanke tõttu otstarbekas; ka masinate ja seadmete alused ning sooja-, heli- ja niiskusisolatsioon
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED
61 | Sisustus ja mööbel | Paigaldatud või sisseehitatud sisustus ruumides sõltumata kasutatud materjalist vooderduse ja katetega
62 | Inventar | Inventar ruumides (nagid, konksud, peeglid jne); vajadusel eritletakse ruumide kaupa
63 | Seadmed ja masinad | Ehitustöödega üheaegselt hangitavad ja paigaldatavad seadmed ja masinad (pliidid, külmutuskapid, sügavkülmikud, kerised, elamute pesulate seadmed)
64 | Eriseadmed ja komplektid | Ühtse terviku moodustavad, eraldi projekteeritavad ning hangitavad ruumikomplektid (statsionaarsed sööklad, pesulad, spordisaalide sisustus, varustus ja seadmed
65 | Jaotus- ja erivaneseinad | Jaotus- ja erivaheseinad (nt võrk- ja teisaldatavad seinad
651 | WC vaheseinad
652 | Klaasvaheseinad
653 | Metallist erivaheseinad
655 | Moodulvaheseinad
656 | Puidust ervaheseinad
657 | PVC erivaheseinad
66 | Tõste- ja teisaldusmasinad
661 | Liftid
662 | Eskalaatorid, rambid
663 | Laadimissillad, tõstukid
68 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded | Ventilatsiooni ja suitsulõõrid, suitsukanalid, korstnad, ehitatavad kaminad ja ahjud
7 | TEHNOSÜSTEEMID | Hoonesisesed tehnoseadmed
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon | Torustikud koos isolatsiooni ja seadmetega
711 | Veevarustus
712 | Kanalisatsioon
713 | Sanitaartehnika seadmed
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus | Agregaadid ja torustikud koos isolatsiooniga
721 | Küttetorustikud
722 | Küttekehad
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
724 | Ventilatsiooniseadmed
725 | Ventilatsioonitorustikud
726 | Jahutusseadmed
727 | Jahutustorustikud
73 | Tuletõrjevee varustus | Torustikud, pumbad, kinnitustarindid;kapid ja kustutid
731 | Sprinkleri torustikud ja armatuur
732 | Sprinklerseadmed
733 | Tuletõrjrveevarustuse torustikud
734 | Tulekustutusseadmed
735 | Gaaskustutussüsteemid
74 | Tugevvoolu paigaldis
741 | Elektri peajaotus süsteemid
742 | Kaabliteed
743 | Kaabeldus | Tugevvoolu elektripaigaldiste kaabeldus
744 | Valgustussüsteemid | Valgustid
745 | Elektriküte, instsllatsioonimaterjalid | Elektriradiaatorid, põrandaküte, pistikud, karbikud
746 | Piksekaitse ja maandus
747 | Varutoiteseadmed | UPS, diiselgeneraator jms
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | Tsentraalne ühtses süsteemis funktsioneeriv süsteem koos kaabelduse ja kõigi seadmetega
751 | Hooneautomaatika
752 | Tootmisseadmete automaatika
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
754 | Turvasüsteemid
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD | Kulud töö korraldamiseks ehitusplatsil; meetmed abivahendite hankimiseks, vedu ehitusplatsil, paigaldamine, hooldus, ülalpidamine ja lammutamine
81 | Ajutised ehitised ehituplatsil
811 | Soojakud ja olmeruumid | Töötajatele ja töölistele vajalikud ajutised ehitised ja/või ajutiselt sel otstarbel sisustatud ruumid
812 | Teed ja laod | Ajutised teed, truubid ja muu liikluse korraldamiseks vajalikud tarindid, ajutised laoplatsid ja laovarustus
813 | Kraanateed | Kraanateed, killustikalus ja mullatööd
814 | Seadmeplatsid ja töökohad | Ajutiste betooni- ja mördisõlmede vundamendid ja ehitustööd, armatuuri töötlemise platsid jm
815 | Piirded ja reklaamtahvlid | Ehituplatsi ajutine piire, reklaam- ja juhissildid
816 | Ehitiste kaitse | Meetmed ehitise kaitsmiseks
817 | Tööohutusmeetmed | Tööohutuse tagamiseks vajalikud kaitsepiirded, käigusillad, varikatused ja muud
818 | Tellingud, töölavad ja tõstukid | Iga tüüpi tellingud, vintsitornid,vastuvõtulavad, nende püstitamine, teisaldus, kasutusrent ja lammutus.
82 | Ajutised tehnosüsteemid | Ehitusaegsete tehnovõrkude paigaldus, hooldus ja lammutamine ning ajutine liitumine võrkudega
821 | Vesi ja kanalisatsioon
822 | Elektripaigaldis
823 | Valgustus
824 | Side ja infosüsteemid
825 | Ajutine küte
83 | Masinad ja seadmed | Suuremad renditavad või põhivara hulka kuuluvad masinad ja seadmed ehitusplatsil; kulud püstitamisele, montaažile ja demontaažile, hooldusele ning remondile
831 | Betooni ja segusõlmed
832 | Mobiilkraanad
833 | Tornkraanad
834 | Ehitusliftid
835 | Betoonipumbad
84 | Tööriistad ja instrumendid | Üldkasutuses olevad tooriistad ja instrumendid, mis pole seotud konkreetse tööga ning mida ei loeta põhivahendite hulka; Kulud hankimisele, rentimisele ja hooldamisele
85 | Abimaterjalid | Naelad, kruvid poldid, sidumstraadid ja rauad, püstolinaelad ja panused, traat, köied, pirnid, kaitsmed ja määrdeained
86 | Energiakulu
861 | Elektri kulu
862 | Vee kulu
863 | Gaasi kulu
864 | Kütteõli kulu
865 | Kaugküte
87 | Veod | Tööde korraldamiseks kasutatavate transpordivahendite kulu
871 | Materjalide vedu
872 | Seadmete ja masinate vedu
873 | Töötajate vedu
874 | Jäätmekäitlus
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD | lepingust tulenevad meetmed, mida ei saa siduda üksikute tarindite või ehitise osadega
91 | Juhtimiskulud
911 | ITP palgad
912 | Kontori ülalpidamisekulud
913 | Abitööliste palgad
914 | Proovide võtmine ja katsetamine
915 | Valve
92 | Kulud abistavatele tegevustele
921 | Mõõtmine
922 | Parandus- ja remonditööd
923 | Ruumide korrashoid
924 | Ehitusplatsi korrashoid
925 | Lõplik koristamine
94 | Talvised lisakulud
941 | Lume ja jää koristus
942 | Ajutine täiendav soojustus
943 | Hoonete kütmine ja kuivatamine
944 | Ehitise tarindite soojendamine
96 | Lepingu erikulud
961 | Ehitustööde kindlustus
962 | Ehitusaegne rahastamiskulud
963 | Garantiiaja tagatis, -kindlustus
964 | Garantiiaja parandustööd

## Pakkumuse maksumuse esildis
Lisa 2 vorm 1 – Pakkumuse maksumuse esildis
Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus
Riigihanke nimetus: „Martna-Palivere Põhikooli Martna maja rekonstrueerimine“
Riigihanke viitenumber: 289453
Jrk nr | Kulu kirjeldus | Tööde maht | Mõõtühik | Ühiku hind | Maksumus
0 | TELLIJA KULUD |  |  |  | 0
03 | Ehitusprojekteerimine |  |  |  | 0
| Ehitusprojekteerimine tööprojekti staadiumis | 1 | kmpl |  | 0
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
| ettevalmistustööd | 1 | kmpl |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| lammutustööd ol.olevas hoones ja jäätmete utiliseerimine | 1 | kmpl |  | 0
119 | Muud tööd
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
| sokli lahti kaevamine | 400 | m3 |  | 0
123 | Täited
| sokli tagasitäide | 340 | m3 |  | 0
129 | Muud tööd
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
142 | Tugimüürid ja piirded
| betoon sillutis hoone ümber | 110 | m2 |  | 0
143 | Välistrepid
| VTR-1 | 1 | kmpl |  | 0
| VTR-2 | 1 | kmpl |  | 0
| VTR-3 | 1 | kmpl |  | 0
| trepi piire | 1 | kmpl |  | 0
144 | Varikatused
| VK-1 | 1 | kmpl |  | 0
| VK-2 | 1 | kmpl |  | 0
| VK-3 | 1 | kmpl |  | 0
| VK-4 | 1 | kmpl |  | 0
| Teljel A | 1 | kmpl |  | 0
149 | Muud tööd
15 | Välisvõrgud |  |  |  | 0
152 | Väliskanalisatsioon
| drenaaz | 124 | jm |  | 0
| sadevetekanalisatsioon | 135 | jm |  | 0
| reoveekanalisatsioon | 53 | jm |  | 0
| rasvapüüdur | 1 | kmpl |  | 0
159 | Muud tööd
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved
| teede alune kaeve | 180 | m3 |  | 0
| ol.oleva kraavi süvendamine | 1 | kmpl |  | 0
169 | Muud tööd
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
171 | Haljastus
| rikutud haljastuse taastamine | 1 | kmpl |  | 0
172 | Teede ja platside alused
| killustikalused | 90 | m3 |  | 0
| liivast alused | 100 | m3 |  | 0
173 | Teede ja platside katted
| asfaltkatte taastamine | 1 | kmpl |  | 0
174 | Kivi ja plaatkatted
| betoonkivi kate (tüüp 2a) | 337 | m2 |  | 0
| betoonkivi kate (tüüp 2b) | 110 | m3 |  | 0
| murukivi kate | 123 | m2 |  | 0
175 | Äärekivid ja sadevee rennid
| äärekivid 15 cm | 50 | jm |  | 0
| äärekivid 8 cm | 143 | jm |  | 0
179 | Muud tööd
18 | Väikeehitised maa-alal |  |  |  | 0
189 | Muud tööd | 1 | kmpl |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0
221 | Vundamentide liiv- ja killustikalused
| killustikalus | 6 | m3 |  | 0
222 | Monolitsed r/b-st alusmüürid, soklid
| tehnoruumi r/bet lintvundamendid | 4.4 | m3 |  | 0
| vaheehitise r/bet postvundamendid | 5.3 | m3 |  | 0
| vaheehituse sokli sisemine r/bet sein | 1.6 | m3 |  | 0
| vaheehituse sokli sisemine r/bet koorik | 0.75 | m3 |  | 0
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad
| tehnoruumi sokkel Col 190mm täis betoneeritud | 31.4 | m2 |  | 0
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
| sokli hüdroisolatsioon Bituthene 4000+krunt | 90 | m2 |  | 0
| sokli soojustus 200mm | 90 | m2 |  | 0
| soojustus IKO enertherm 150mm | 10 | m2 |  | 0
| drenaazimatt | 80 | m2 |  | 0
229 | Muud tööd
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
| põranda kildalus | 23 | m3 |  | 0
232 | Betoontarindid
| r/bet põrand 100mm | 165 | m2 |  | 0
| r/bet põrand 80mm vahelael | 161.1 | m2 |  | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| soojustus EPS120 perimeeter 150mm | 165 | m2 |  | 0
| isolatsioon vahelael 50mm (VL-1) | 22.1 | m2 |  | 0
| isolatsioon vahelael 30mm (VL-3) | 139 | m2 |  | 0
239 | Muud tööd
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
31 | Metalltarindid |  |  |  | 0
311 | Metallkarkass
| ventkambri metallkonstruktsioonid | 3300 | kg |  | 0
| suitsuluukide terasraam ribipaneelidele | 4 | kmpl |  | 0
313 | Metalltarindite pinnatöötlus
| tuletõkkevõõp | 1 | kmpl |  | 0
315 | Katuse profiilplekk
| ventkambri kandeprofiilplekk | 78.3 | m2 |  | 0
319 | Muud tööd
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
321 | Monolitsest betoonist tarindid
| vaheosa r/bet postid | 3 | m3 |  | 0
| r/bet vöö ventkambri lae tala alla | 0.5 | m3 |  | 0
324 | Müüritised
| tehnoruumi seinad Col 190mm täisbetoneeritud | 104 | m2 |  | 0
| r/bet sillused | 2 | tk |  | 0
| terassillused | 12 | kmpl |  | 0
| Bauroc sein koos sillusega teljel 5 | 6 | m2 |  | 0
326 | Seinte puittarindid
| VS-4 (kihid 4...8) | 118 | m2 |  | 0
| VS-5 (kihid 4...8) | 36 | m2 |  | 0
| VS-6 (kihid 4...5) | 40 | m2 |  | 0
| VS-7 (kihid 4...5) | 22 | m2 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| fassaadi soojustus 100mm (VS-2) | 41 | m2 |  | 0
| fassaadi soojustus 200mm (VS-1; 3) | 1027 | m2 |  | 0
328 | Seinte fassaadi katted
| 10mm kiudtsementplaadist fassaad koos karkassiga | 1068 | m2 |  | 0
| vertikaalne laudis koos topelt roovitusega | 216 | m2 |  | 0
| puitribid laudfassaadil | 1 | kmpl |  | 0
| aknaplekid | 200 | jm |  | 0
| päiksekaitseribid lõuna küljel | 1 | kmpl |  | 0
329 | Muud tööd
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
332 | Betoontarindid
| tehnoruumi r/bet vahe- ja katuslaed | 8 | m3 |  | 0
| vaheosa r/bet vahe- ja katuslaed | 34.4 | m3 |  | 0
| trepikoja laepaneeli asmel monoliitne r/bet osa | 0.6 | m3 |  | 0
| monoliitne r/bet osa telgede 13-15 ja R-S vahel | 1.95 | m3 |  | 0
333 | Metalltarindid
| telg A räästa kandevkonstruktsioon (teras ja kandeprofiilplekk) | 1 | kmpl |  | 0
335 | Lagede elemendid
| magneesium oksiidplaadid lakke, 9mm | 645 | m2 |  | 0
| magneesium oksiidplaadid lakke, 12mm | 30.2 | m2 |  | 0
339 | Muud tööd
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
342 | Betoontarindid
| treppide korrastamine | 1 | kmpl |  | 0
346 | Puittarindid
| pastoraadi trepp | 1 | kmpl |  | 0
349 | Muud tööd
4 | FASSADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
41 | Klaasfassaadid ja eriaknad |  |  |  | 0
415 | Suitsuluugid ja katuseaknad
| SL-1 | 4 | tk |  | 0
| SL-2 | 3 | tk |  | 0
419 | Muud tööd
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
| Aknalauad | 1 | kmpl |  | 0
422 | Alumiiniumaknad
| KLF-1 | 1 | kmpl |  | 0
427 | PVC aknad
| A-1 | 37 | tk |  | 0
| A-2 | 4 | tk |  | 0
| A-3 | 3 | tk |  | 0
| A-4 | 5 | tk |  | 0
| A-5 | 6 | tk |  | 0
| A-6 | 1 | tk |  | 0
| A-7 | 1 | tk |  | 0
| A-8 | 1 | tk |  | 0
| A-9 | 1 | tk |  | 0
| A-10 | 1 | tk |  | 0
| A-11 | 1 | tk |  | 0
| A-12 | 2 | tk |  | 0
| A-13 | 1 | tk |  | 0
| A-14 | 1 | tk |  | 0
| A-15 | 22 | tk |  | 0
| A-33 | 12 | tk |  | 0
| A-44 | 1 | tk |  | 0
429 | Muud tööd
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
| uste sulused | 1 | kmpl |  | 0
432 | Alumiiniumuksed ja -väravad
| VU01 | 1 | tk |  | 0
| VU03 | 1 | tk |  | 0
433 | Terasuksed ja -väravad
| VU10x23v | 1 | tk |  | 0
| VU10x23p | 1 | tk |  | 0
| VU10x24p | 1 | tk |  | 0
| VU10x22,5 | 1 | tk |  | 0
| VU09x16 | 3 | tk |  | 0
436 | Puituksed ja väravad
| pastoraadi avatäide | 1 | tk |  | 0
439 | Muud tööd
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
471 | Hoolduplatformid, sillad, käiguteed
| katuse redel | 2 | tk |  | 0
473 | Metallist piirded
| Trepikoda 1 piirded | 1 | kmpl |  | 0
| Trepikoda 2 piirded | 1 | kmpl |  | 0
| Trepikoda 3 piirded | 1 | kmpl |  | 0
479 | Muud tööd
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
483 | Metalltarindid
| vihmavee rennid ja -torud | 1 | kmpl |  | 0
| katuse turvavarustus | 1 | kmpl |  | 0
488 | Katusekatted
| KL-1; 3; 5 (soojustus, aurutõke, PVC kate) | 770 | m2 |  | 0
| KL-2 (soojustus, aurutõke, PVC kate) | 220 | m2 |  | 0
| KL-4 (soojustus, aurutõke, PVC kate) | 78 | m2 |  | 0
| parapeti ehitus | 172 | jm |  | 0
489 | Muud tööd
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
514 | Laotud vaheseinad
| 150mm kergplokist seinad | 179 | m2 |  | 0
| 100mm kergplokist seinad | 11 | m2 |  | 0
516 | Puit-, kipsplaat ja muud vaheseinad
| SS-5 | 67 | m2 |  | 0
| SS-6 | 40 | m2 |  | 0
519 | Muud tööd
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
521 | Lukustus ja varustus
| uste sulused | 1 | kmpl |  | 0
523 | Terasuksed
| TU10/21 | 3 | tk |  | 0
| TU11/21 | 2 | tk |  | 0
| TU12/21_kl | 1 | tk |  | 0
| TU13/21_kl | 2 | tk |  | 0
| TU16/24_kl | 2 | tk |  | 0
| TU20/21 | 1 | tk |  | 0
| LU-1 | 1 | tk |  | 0
| LU-2 | 1 | tk |  | 0
525 | Puituksed
| spooniga voldikuks (123-2) | 1 | tk |  | 0
| spooniga voldikuks (124-2) | 1 | tk |  | 0
529 | Muud tööd
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
| seinte pahteldamine ja värvimine | 1600 | m2 |  | 0
| aknapalede ehitus | 1 | kmpl |  | 0
534 | Krohv ja tasandus
| seinte tasandus /krohv | 730 | m2 |  | 0
535 | Plaatkatted
| seinte plaatimine 10x10 cm plaadiga | 270 | m2 |  | 0
| seinte plaatimine 10x30 cm plaadiga | 76 | m2 |  | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| saali helisummutavad plaadid | 104 | m2 |  | 0
| hüdroisolatsioon | 402 | m2 |  | 0
539 | Muud tööd
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| laed pahteldada ja värvida | 440 | m2 |  | 0
| tolmutõke | 74 | m2 |  | 0
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
| saali helisummutavad plaadid | 150.4 | m2 |  | 0
| kipsplaadist ripplaed | 260 | m2 |  | 0
| kipsplaadist ripplaed EI60 | 12.4 | m2 |  | 0
| võrkripplaed | 250 | m2 |  | 0
549 | Muud tööd
55 | Treppide pinnakatted |  |  |  | 0
553 | Astmete epokatted ja pinnakõvendid
| EPO katted | 130 | m2 |  | 0
559 | Muud tööd
56 | Põrandad ja pinnakatted |  |  |  | 0
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
| epokate | 113 | m2 |  | 0
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
| porimatid | 1 | kmpl |  | 0
565 | Plaatpõrandad
| terratso plaadid | 77.8 | m2 |  | 0
| põrandaplaatimine 20x20cm R12 plaadiga | 89.7 | m2 |  | 0
| põrandaplaatimine 10x10cm R10 plaadiga | 81.6 | m2 |  | 0
| põrandaplaatimine 120x60cm R10 plaadiga | 99.1 | m2 |  | 0
566 | Puitpõrandad
| saali põrand | 150.4 | m2 |  | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| hüdroisolatsioon | 171.3 | m2 |  | 0
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
| keemia klassi PVC kate | 52.3 | m2 |  | 0
569 | Muud tööd
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Sisustus ja mööbel |  |  |  | 0
| sanruumide inventar | 1 | kmpl |  | 0
| peegel | 13 | tk
| seebidosaator | 14 | tk
| paberkäterätikute hoidja | 14 | tk
| prügikast | 15 | tk
| WC hari ja hoidik | 12 | tk
| WC paberihoidik | 12 | tk
| inva käetugi | 4 | tk
| puitribid saali akende ees | 6 | akent |  | 0
| garderoob fuajees | 1 | kmpl |  | 0
| köök ruumis 252 | 1 | kmpl |  | 0
63 | Seadmed ja masinad |  |  |  | 0
| trepitõstuk | 1 | kmpl |  | 0
65 | Jaotus- ja erivaheseinad |  |  |  | 0
652 | Klaasvaheseinad
| duširuumi vaheseinad | 2 | tk |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
| veevarustus | 1 | kmpl |  | 0
712 | Kanalisatsioon
| kanalisatsioon | 1 | kmpl |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
| sanseadmed | 1 | kmpl |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
| küttetorustikud | 1 | kmpl |  | 0
722 | Küttekehad
| radiaatorid | 1 | kmpl |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
| soojasõlm | 1 | kmpl |  | 0
| kalorifeeride küte | 1 | kmpl |  | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed
| seadmed | 1 | kmpl |  | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud
| torustik koos lõppelementidega | 1 | kmpl |  | 0
726 | Jahutusseadmed
| ventilatsiooni jahutus | 1 | kmpl |  | 0
73 | Tuletõrjevee varustus |  |  |  | 0
734 | Tulekustutusseadmed
| tulekustutid | 1 | kmpl |  | 0
74 | Tugevvoolu paigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
| elektrikilbid | 1 | kmpl |  | 0
743 | Kaabeldus
744 | Valgustussüsteemid
| valgustus | 1 | kmpl |  | 0
| kaabeldus ja installatsioonimaterjal | 1 | kmpl |  | 0
747 | Varutoiteseadmed
| PV elektrijaam | 1 | kmpl |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
751 | Hooneautomaatika
| hoone automaatika | 1 | kmpl |  | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
| andmeside | 1 | kmpl |  | 0
754 | Turvasüsteemid
| ATS | 1 | kmpl |  | 0
8 | EHITUSPLATSI ÜLD- ja KORRALDUSKULUD | 1 | kmpl |  | 0
| Pakkumuse kogumaksumus ilma käibemaksuta |  |  |  | 0
| Käibemaks 22% |  |  |  | 0
| Pakkumuse kogumaksumus koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Märkused:
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile.
Pakkuja kontrolib pakkumistabeli valemid.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd muud tööd ridadele.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifika-
tsioonides või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekt, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.
Pakkuja esindaja:…...........................................

## Sheet1 (hidden)
|  |  | põrand | sein | perim |  | m2 | lagi
101 | tuulekoda | 7.8 | terrazzo | värv | 6 | 2.6 | 15.6 | kips rl | 7.8
102 | fuajee | 70 | terrazzo | värv | 29 | 2.6 | 75.4 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 53
[7 empty] | 0 | kips rl | 17
103 | koridor | 87.4 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 69 | 3 | 207 | võrk rl | 87.4
103A | lounge | 8.6 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 9 | 3 | 27 | värv | 8.6
104 | klass | 28 | lihvida/lakkida | värv | 21.2 | 2.6 | 55.12 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 22.7
[7 empty] | 0 | kips rl | 5.3
105 | klass | 28.3 | lihvida/lakkida | värv | 21.2 | 2.6 | 55.12 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 23
[7 empty] | 0 | kips rl | 5.3
106 | klass | 32.2 | lihvida/lakkida | värv | 22.7 | 2.6 | 59.02 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 26.4
[7 empty] | 0 | kips rl | 5.8
107 | puutööd | 65.8 | lihvida/lakkida | värv | 34.5 | 2.6 | 89.7 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 56.7
[7 empty] | 0 | kips rl | 9.1
108 | riietusruum | 17.1 | Marazzi 10x10 | värv | 19.7 | 2.6 | 51.22 | kips rl | 17.1
109 | wc | 1.2 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x30 | 4.5 | 2.6 | 11.7 | kips rl | 1.2
110 | pesuruum | 5 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x30 | 9.2 | 2.6 | 23.92 | kips rl | 5
111 | riietusruum | 17.1 | Marazzi 10x10 | värv | 19.7 | 2.6 | 51.22 | kips rl | 17.1
112 | wc | 1.2 | Marazzi 10x10 | värv | 4.5 | 2.6 | 11.7 | kips rl | 1.2
113 | pesuruum | 4.3 | Marazzi 10x10 | värv | 9.2 | 2.6 | 23.92 | kips rl | 4.3
114 | abi | 0.4 | epo | värv | 2.6 | 3 | 7.8 | värv | 0.4
115 | käsitöö | 31.7 | lihvida/lakkida | värv | 22.4 | 2.6 | 58.24 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 25.7
[7 empty] | 0 | kips rl | 6
117 | saal | 150.4 | lumaflex | värv | 52.3 | 4 | 209.2 | Ecophon Super G | 150.4
|  |  |  | heli summutav plaat | 52.3 | 2 | 104.6
118 | inventar | 30.2 | epo | värv | 22 | 3 | 66 | värv | 30.2
119 | trepikoda | 15.6 | epo | värv | 16.7 | 3 | 50.1 | värv | 15.6
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 3.6
120 | trepikoda | 32.3 | epo | värv | 28.7 | 3 | 86.1 | värv | 12
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 20.3
122 | söögisaal | 53.5 | Ragno 120x60 | värv | 24 | 2.6 | 62.4 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 39.4
[7 empty] | 0 | kips rl | 14.1
123 | köök | 34.8 | arkansas 20x20 | plaat 10x10 | 23.4 | 2.6 | 60.84 | Ecophon Hygiene | 34.8
|  |  |  | värv |  |  | 0 |  | 0
124 | nõudepesu | 14.8 | arkansas 20x20 | plaat 10x10 | 16.7 | 2.6 | 43.42 | Ecophon Hygiene | 14.8
|  |  |  | värv |  |  | 0 |  | 0
125 | ettevalmistus | 17.8 | arkansas 20x20 | plaat 10x10 | 17.8 | 2.6 | 46.28 | Ecophon Hygiene | 17.8
|  |  |  | värv |  |  | 0 |  | 0
128 | koridor | 1.4 | arkansas 20x20 | värv | 5.2 | 2.6 | 13.52 | kips rl | 1.4
129 | dušš | 2.6 | Marazzi 10x10 | värv | 7.7 | 2.6 | 20.02 | kips rl | 2.6
130 | personal | 5.3 | Marazzi 10x10 | värv | 9 | 2.6 | 23.4 | kips rl | 5.3
131 | trepikoda | 16.8 | epo | värv | 17.6 | 3 | 52.8 | värv | 16.8
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 4.1
132 | ettevalmistus | 8.3 | arkansas 20x20 | plaat 10x10 | 11.4 | 2.1 | 23.94 | Ecophon Hygiene | 8.3
|  |  |  | värv | 11.4 | 0.5 | 5.7 |  | 0
136 | söögisaal | 15.9 |  |  | 23.3 | 2.6 | 60.58 | kips rl | 15.9
136A | lounge | 9.2 |  |  | 0 |  | 0 | kips rl | 9.2
150 | fuajee | 45.6 | Ragno 120x60 | värv | 32.8 | 2.6 | 85.28 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 37.2
[7 empty] | 0 | kips rl | 8.4
151 | koristaja | 5.7 | epo | värv | 9.7 | 2.6 | 25.22 | kips rl | 5.7
152 | inva wc | 5.9 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x30 | 9.7 | 2.6 | 25.22 | kips rl | 5.9
153 | wc | 1.7 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x30 | 5.4 | 2.6 | 14.04 | kips rl | 1.7
154 | wc | 1.7 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x30 | 5.4 | 2.6 | 14.04 | kips rl | 1.7
155 | abi | 2.8 | epo | värv | 7 | 2.6 | 18.2 | värv | 2.8
157 | tehniline | 7.2 | epo | värv | 11.3 | 3 | 33.9 | tolmutõke | 7.2
158 | toidu ettevalmistus | 12.6 | arkansas 20x20 | plaat 10x10 | 14.6 | 2.1 | 30.66 | Ecophon Hygiene | 12.6
|  |  |  | värv | 14.6 | 0.5 | 7.3
201 | terpikoda | 16.4 | epo | värv | 17 | 3 | 51 | värv | 16.4
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 4.2
202 | koridor | 75.2 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 59.5 | 3 | 178.5 | võrk rl | 75.2
203 | keemia klass | 52.3 | PVC Lino Fatra | värv | 29.3 | 2.6 | 76.18 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 44.2
[7 empty] | 0 | kips rl | 8.1
204 | keemia abi | 17.2 | lihvida/lakkida | värv | 17.5 | 2.6 | 45.5 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 15.5
[7 empty] | 0 | kips rl | 1.7
205 | kabinet | 17.2 | lihvida/lakkida | värv | 17.5 | 2.6 | 45.5 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 15.5
[7 empty] | 0 | kips rl | 1.7
206 | klass | 35.2 | lihvida/lakkida | värv | 23.5 | 2.6 | 61.1 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 29
[7 empty] | 0 | kips rl | 6.2
207 | klass | 35.7 | lihvida/lakkida | värv | 23.5 | 2.6 | 61.1 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 29.1
[7 empty] | 0 | kips rl | 6.6
208 | kätepesu | 6.5 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 11.4 | 2.6 | 29.64 | kips rl | 6.5
|  |  |  | plaat 10x10 | 1.4 | 2.1 | 2.94 |  | 0
209-1 | wc | 2.2 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 5.8 | 2.6 | 15.08 | kips rl | 2.2
209-2 | wc | 7.3 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 10.7 | 2.6 | 27.82 | kips rl | 7.3
210 | trepikoda | 16.8 | epo | värv | 17.6 | 3 | 52.8 | värv | 16.8
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 4.7
212 | trepikoda | 15.6 | epo | värv | 16.7 | 3 | 50.1 | värv | 15.6
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 15.6
215 | lugemistuba | 30.2 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 22 | 2.6 | 57.2 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 30.2
250 | koridor | 7.2 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 11.6 | 3 | 34.8 | võrk rl | 7.2
251 | direktor | 16.8 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 17.6 | 2.6 | 45.76 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 16.8
252 | õp.tuba | 37.1 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 24.7 | 2.6 | 64.22 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 37.1
253 | wc | 2.2 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 5.8 | 2.6 | 15.08 | kips rl | 2.2
258 | ventkamber | 20.4 | epo värv | värv | 20 | 3 | 60 | tolmutõke | 20.4
301 | trepikoda | 16.2 | epo | värv | 17.1 | 3 | 51.3 | värv | 16.2
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 16.2
302 | koridor | 75.4 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 59.5 | 3 | 178.5 | võrk rl | 75.4
303 | klass | 52.4 | lihvida/lakkida | värv | 29.3 | 2.6 | 76.18 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 44.3
[7 empty] | 0 | kips rl | 8.1
304 | klass | 35.2 | lihvida/lakkida | värv | 23.4 | 2.6 | 60.84 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 28.5
[7 empty] | 0 | kips rl | 6.7
305 | klass | 35.2 | lihvida/lakkida | värv | 23.4 | 2.6 | 60.84 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 28.5
[7 empty] | 0 | kips rl | 6.7
306 | klass | 35.7 | lihvida/lakkida | värv | 23.4 | 2.6 | 60.84 | Ecophon Master SQ 600x1200 | 29.1
[7 empty] | 0 | kips rl | 6.6
307 | kätepesu | 8.2 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 13.8 | 2.4 | 33.12 | kips rl | 8.2
|  |  |  | plaat 10x10 | 1.4 | 2.1 | 2.94 |  | 0
308-1 | wc | 1.8 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 5.4 | 2.4 | 12.96 | kips rl | 1.8
308-2 | wc | 1.7 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 5.4 | 2.4 | 12.96 | kips rl | 1.7
308-3 | wc | 3.3 | Marazzi 10x10 | marazzi 10x10 | 7.7 | 2.4 | 18.48 | kips rl | 3.3
309 | trepikoda | 16.8 | epo | värv | 17.6 | 3 | 52.8 | värv | 16.8
[7 empty] | 0 | helisummutavad plaadid | 16.8
350 | koridor | 5 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 9.8 | 3 | 29.4 | võrk rl | 5
351 | ventkamber | 46.3 | epo värv | värv | 30.8 | 3 | 92.4 | tolmutõke | 46.3
352 | kabinet | 12.4 | PVC Tapiflex Excellence | värv | 17.2 | 2.6 | 44.72 | kips rl EI60 | 12.4