Lisa 3. Tehniline kirjeldus

Risti kooli osaline elektripaigaldise renoveerimine

Hankija soovib renoveerida Risti põhikooli peakilbi ja jaotuskilbid soojasõlme ruumis.

Tellija soovid:

- Koostada uue jaotuskilbi skeem arvestades olemasolevate tarbimistega ja võimsustega;

- Paigaldada uus jaotuskilp koos arvestitega.

- Teostada kilbi ühendus olemasolevate sisendkaablitega (kaks eraldi sisendkaablit-liitumist)

- Koostada kilbiskeemid ja teostusjoonised

- Teostada mõõdistused ja tellida elektripaigaldise osaline audit;

Foto olemasolevatest kilpidest:

Joonis 1. Kütte automaatika- ja jaotuskilbid

Joonis 2. Peajaotuskilbi arvestid

Joonis 3. Peajaotuskilbi sisu

Joonis 4. Ruumi sisene jaotuskilp

Joonis 5. Vaade ventilatsiooni kilbile ja peajaotuskilbile. Nende vahel küttesüsteemi jaotuskilp

Joonis 6. Maakütte arvestikilp