**Pakkumuse esitamise ettepanek**

Pakkumuse esitamise ettepanek väikehankes „Generaatori ühendamise valmiduse loomine valla evakuatsioonikohtades“.

Lääne-Nigula vallavalitsus soovib suurendada oma riigikaitselist kriisivalmidust evakuatsioonikohtades generaatori ühendamise valmiduse loomisega, mis sisaldab ka vajalikku projekteerimist.

Tulenevalt eeltoodust teeme Teile ettepaneku esitada hinnapakkumine väikehankes alljärgnevatel tingimustel objektide lõikes (manusega lisatud objektide andmed ja hinnapakkumise vorm ning link jaotuskilpide fotod):

1. Töövõtja koostab ehitusprojekti, mis sisaldab vähemalt seletuskirja, kilbiskeemi, sertifikaate ja materjalide loetelu. Projekt peab olema koostatud ja/või kontrollitud selleks pädevust omava isiku poolt.
2. Töövõtja taotleb ehitusloa. Omavalitsus väljastab ehitusloa ehitusprojekti ja kooskõlastuste alusel.
3. Töövõtja koostab täitedokumentatsioon (teostusdokumentatsioon, kasutus-hooldusjuhendid, serdid, kaetudtööde aktid, kontrollmõõtmised, katseprotokollid jne).
4. Töövõtja esitab kasutusloa taotluse. Omavalitsus väljastab kasutusloa projekti ja kooskõlastuste alusel.
5. Töövõtja teostab kõik vajalikud ehitustööd generaatori ühenduse valmiduse loomiseks. Enne tööde üleandmist-vastuvõtmist teostatakse paigaldise testimine koostöös tellijaga (tellija tagab testimiseks vajaliku generaatori olemasolu).

**Tööde teostamise tähtaeg hiljemalt 12.12.2024. Teostatud töödele kehtib garantii 24 kuud.**

Hinnapakkumine palun esitada hinnapakkumise vormil (lisatud manuses) **hiljemalt 02.08.2024** e-posti aadressile karl.kalamees@laanenigula.ee.

<https://files.teliahybridcloud.com/s/M25yFmtfdCoT3qk>