Lisa 1. Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Generaatori soetamine

Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus

- Hanke eesmärk

  - Hanke eesmärgiks on Lääne-Nigula vallale mobiilse generaatori soetamine.

- Tehnilised näitajad

  - Minimaalsed nõuded  generaatorile:

    - Näivvõimsus 30 +/-2 kVA;

    - Pinge 400V/230V, 3 faasi;

    - Vähemalt kaks pesa 400V ja üks pesa 230V;

    - Ilmastikukindel korpus;

    - Diiselmootor töötamiseks ka temperatuuril -25 °C;

    - Vedelikjahutus;

    - Plokisoojendus;

    - Kütusepaagi maht vähemalt 20 tunniseks tööajaks;

    - Automaatne pingereguleerimine (AVR);

    - Kaal mitte üle 1050 kg;

    - Garantii vähemalt 3 aastat;

    - Näiteks http://move.ee/index.php/diiselgeneraatorid või sellega samaväärne või parem etteantud tehnilistest parameetritest;

    - Generaator peab olema paigaldatud haagisele.

  - Minimaalsed nõuded haagisele:

    - Haagis peab olema transporditav autoga, mille lubatud haagise maksimaalne  täismass on 2000 kg;

    - Pistik 7 klemmiga;

    - Pidurid;

    - Lamellrehvid;

    - Toestamise võimalus nurgatugedega;

    - Registreeritud Transpordiametis;

    - Garantii vähemalt 2 aastat.

- Muud nõuded

Pakkuja esitab koos pakkumusega generaatori ja haagise kohta tarnetähtaja, tootja tehnilise kirjelduse, garantiitingimused, info hooldusvahemiku ja ühe aasta eeldatava hoolduskulu kohta (kulu ei sisaldu pakkumuse maksumuses).

Generaator ja haagis peavad olema uued.

- Tarnekoht

  - Pakkumuse maksumus sisaldab generaatori ja haagise tarnet aadressile Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.

- Ostu-müügilepingu tingimused

  - Tarneaeg …… (vastavalt pakkumuses esitatule);

  - Müüja esitab pärast akti allkirjastamist Poolte poolt Ostjale e-arve maksetähtajaga 20 kalendripäeva;

  - Ostja ei maksa ettemaksu;

  - Garantiitingimused – generaatoril vähemalt 3 aastat, haagisel vähemalt 2 aastat.

  - Tarnetähtaja ületamisel on Ostjal õigus nõuda viivist 2% lepingu käibemaksuga maksumusest iga viivitatud kalendripäeva eest.