LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS

Pakkumuse esitamise kutse

Kutsume Teid esitama pakkumust väikehankele „Lääne-Nigula valla hoonete elektripaigaldise käiduteenuse osutamine 2022-2025“

- Eesmärk

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida töövõtja Lääne-Nigula valla hoonete elektripaigaldise käiduteenuse osutamiseks juuni 2022-31.05.2025.

- Objekt

Elektrikäidu teenuse osutamise kohad Lisas 4. (Maksumuse vorm)

- Tööde lühikirjeldus

- Elektripaigaldise käidudokumentatsiooni (joonised, skeemid jne) korrashoid; hoolduskavade koostamise tagamine ja jälgimine;

- Regulaarsed elektripaigaldise hooldustööd, nende planeerimine ja läbiviimise korraldamine;

- Elektrotehnilise kontrollmõõtmise õigeaegse läbiviimise korraldamine;

- Elektrikilpide, elektrijuhtmestiku, valgustite, pistikupesade ja lülitite hoolduse korraldamine;

- Hankija informeerimine potentsiaalsetest riketest ja vajalikest ümberehitustöödest;

- Elektripaigaldise kasutamise (või töö elektripaigaldises) peatamise tagamine ohu ilmnemisel varale, inimestele, keskkonnale kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;

- Rikete väljakutsetele reageerimine vähemalt 1 (h) tunni jooksul (rikke likvideerimise aeg ja selleks kulunud materjalid ei kuulu kuutasu sisse);

- Vajalike ümberehitustööde jaoks eelarvete koostamine;

- Koos hankija vastutavate isikutega läbirääkimistel või arupidamistel osalemine energia müüjaga;

- Hankija Tehnilise Järelevalve Ametis või seda asendavas ametis esindamine;

- Tehniliste konsultatsioonide andmine;

- Vajadusel elektriarvestite näitude edastamine teenust pakkuvale ettevõttele;

- Kohtumine (kokkuleppel) hankija esindaja(te)ga võimalike tehniliste probleemide ennetamiseks ja arutamiseks.

- Nõuded pakkujale

  - Pakkujal ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi;

  - Pakkujal ei tohi esineda muid riigihangete seaduses § 95 lg 1 nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid.

  - Pakkuja peab olema varasemalt teostanud sarnaseid töid. Hankija nõudmise korral on pakkuja kohustatud esitama referentsid.

- Pakkumuse esitamine

  - Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna koos nõutud lisadega (lisad 1, 4 ja 5) aadressile vv@laanenigula.ee tähtajaks 6.06.2022 kell 11.00.

  - Lisainformatsioon liina.kaljuveer@laanenigula.ee

Lisa 1. Avalduse vorm

Lisa 2. Lepingu projekt

Lisa 3. Tehniline kirjeldus

Lisa 4. Maksumuse vorm

Lisa 5. Pakkuja kinnitus