Lisa 4. Lähteülesanne projekteerimisele

Hanke nimetus: Linnamäe lasteaia laienduse projekteerimine

Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus

Linnamäe lasteaia uue võimlemis- ja muusikasaali põhiprojekti  koostamine. Asukoht Kooli tee 10, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald.

Eesmärgiks on lasteaiale võimlemis- ja muusikasaali juurde ehitamine.

Tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:

- Riigikogu 11.02.2015 seadus ,,Ehitusseadustik1“

- Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”.

Olemasolev olukord ja tellija soovid

- Lasteaias puudub võimlemis- ja muusikasaal. Selleks kasutatakse täna ühte rühmaruumi plokki, mis planeeritakse 2023. aastal võtta kasutusele rühmaruumina.

- Projekteerija ülesandeks on projekteerida võimlemis- ja muusikasaal.  Saali pind orienteeruvalt 120 m².

- Esialgne saali asukoht näidatud hoone asendiplaanil punase joonega.  Vt Joonis allpool ja Lisa 2.

- Saali projekteerida küttesüsteem olemasoleva küttesüsteemi baasil (keskküte, radiaatorid).

- Saali projekteerida lokaalne soojustagastusega ventilatsioon. Nõrkvool ja tugevvool ühendada olemasoleva maja süsteemidega.

- Õuealal projekteerida saali ja kõrval olevatesse rühmadesse liigipääsuteed.

- Projekteerimistingimused on väljastatud.  Lisa 1.

- Ehitusprojekt peab vastama EVS 932:2017 standardile. Projektdokumentatsioon antakse tellijale üle digitaalselt ja ühes eksemplaris paberkandjal.

- Töövõtja esitab dokumendid ehitusloa taotlemiseks Ehitisregistrisse.

- Põhiprojekt peab valmima hiljemalt 15.03.2023. Koostatud projekt peab sisaldama ehituse eelarvet ja töömahtude tabelit, mille alusel saab läbi viia ehitustööde hanke.

Väljavõte maa-ameti kaardiserverist