Lisa 1. Lähteülesanne projekteerimisele

Hanke nimetus: Linnamäe lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine

Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus

Olemasolev olukord

Linnamäe lasteaed on rajatud 1990 aastal. Hoone ehitisregistrikood on  120280834.  Hoone on ehitatud raudbetoonpaneelidest. Aknad PVC ja kahekordse klaasiga.  Hoones on loomulik ventilatsioon. Hoone on kaugküttes, oma soojussõlm. Kaugkütte miinimum siseneva küttevee temperatuur on 60 °C. Soe tarbevesi toodetakse elektriboileriga.

Tellija soovid

Hoonele projekteerida soojustagastusega sundventilatsioon. Ventilatsiooni projekteerimisel arvestada ka võimalikku heitõhust soojusenergia tagastamist ja suunamist ruumide kütteks või tarbevee soojendamiseks.  Suveperioodil vajalik ruumide jahutamine.

Teostada joonised hoone mõõdistamise ja inventariseerimise kohta.

Üldised nõuded ehitusprojektile on toodud allpool viidatud seadustes ja määrustes.

Eel- ja  põhiprojekti koostamine

Eelprojekt on aluseks ehitusloa taotlemisel. Põhiprojekt on aluseks ehitushanke läbiviimisel.

Tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:

- Riigikogu 11.02.2015 seadus ,,Ehitusseadustik1“ ja selle rakendusaktid mis on asjakohased töö nõuetekohasel teostamisel;

- Majandus- ja Taristuministri 17.07.2015 määrus nr.97 ,,Nõuded ehitusprojektile“;

- EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt“.

Eel – ja põhiprojekt peavad valmima 3 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamisest.

Koostatava eelprojekti tulemusena peab saama taotleda ehitusluba. Ehitusloa taotluse esitab projekteerija (töövõtja).

Kõik kooskõlastused ja kinnitused hangib töövõtja ning tasub vajalikud tasud nende eest.

Koostatava põhiprojekti alusel peab saama viia läbi ehitustööde hanke. Ehitustööde hanke aluseks on töövõtja poolt koostatud töömahtude loend ja seletuskiri loendi täitmiseks. Hanke eeldatava maksumuse määramiseks koostab töövõtja ehitustööde eelarve.

Projektdokumentatsioon antakse tellijale üle ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt.