## Köök
Lisa 1. Töömahud-maksumuse vorm
Hanke nimetus: Risti lasteaia köögi remont
Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus
Nimetus | Kogus | Ühik | Hind | Maksumus | Märkused
Lammutus ja ehitustöödköögis (ruum 116) | [5 empty] | uks 2 tk | 3.528
Seinte puhastamine ja pahteldamine värvi alla | 26.82 | m² |  | 0 |  | aken 2 tk | 3.4
Seinte värvimine 2 korda, toon Tikkurila Symphony F486 | 26.82 | m² |  | 0 | https://www.sadolin.ee/et/products-listing/easycare-kitchen-bathroom | Soemüür/ahi | 2.3 | m
Lae puhastamine ja pahteldamine värvi alla | 25.18 | m² |  | 0
Lae värvimine - valge | 25.18 | m² |  | 0 | https://www.sadolin.ee/et/products-listing/easycare-kitchen-bathroom | ümbermõõt | 21.35 | m
Seintele keraamilise plaadi paigaldus kõrgusega 150-160 cm | 25 | m² |  | 0 | nurgad ja servad lõpetada plaadi liistudega. Plaadi toon beez
Põranda ja seina üleminek silikoonida | 21 | m |  | 0 |  | uksed | 0.84 | 0.66 | 0.83
[6 empty] | plaatida | 16.72 | m
Elektritööd | [5 empty] | plaatimiskõrgus | 1.6 | m
Juhtmete ja karbikute eemaldamine ja uuesti paigaldus koos pesadega | 1 | kmpl |  | 0 |  | akna all | 0.66 | m
Kilbi skeemi uuendamine | 1 | tk |  | 0 |  | aken | 0.94
Uue valgustuse paigaldus (LED) | 1 | kmpl |  | 0 | minimaalne valgustatus tööpinnal 500 lux, kubud valgustusega | akna laius | 1 | m
[6 empty] | plaatimata | 1.88 | aken
Kütte- ja Ventilatsioonitööd köögiruumis (ruum 116 ja 118)
[5 empty] | projekt allpool lingilt leitav | plaatida | 24.872 | m²
Tööd vastavalt projektile ja joonisele (versioon V3, 03.05.2022) | 1 | kompl |  | 0 | https://1drv.ms/u/s!AsckWosfu69Kg44iWbInc5SsYXn4xw?e=bjaXs1
Läbiviigud ruumide 115 ja 118 seintest viimistleda mõlemalt poolt | 1 | kompl |  | 0
Kõik kokku |  |  |  | 0
Käibemaks |  |  |  | 0
Koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Pakkuja tutvub enne pakkumuse esitamist objektiga
Pakkuja: ……………………………
/allkirjastatud digitaalselt/