## Koond
LÄÄNE-NIGULA VALD, RISTI STAADIONI VALGUSTUSE PÕHIPROJEKT
OSAD: EL (Elekter). KULULOEND.
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1 |  | 0
10203 | Infotahvlid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10204 | Tööpiirkonna korrashoid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10206 | Tööohutus |  | kogusumma | 1 |  | 0
10207 | Keskkonnanõuded |  | kogusumma | 1 |  | 0
10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Olemasolevate ehitustöödele ettejäävate puude langetamine koos kändude juurimisega |  | kompl | 1 |  | 0
20318 | Olemasoleva kuuri lammutamine staadioni kõrvalt valgustusmasti nr 2 asukohalt |  | m³ | 21 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Olemasoleva kasvumulla eemaldamine kavandatavalt töömaa-alalt |  | m3 | 27 |  | 0
30103 | Olemasoleva pinnase eemaldamine kuni projektkõrguseni valgustusmasti vundamendi kaevikust |  | m3 | 45 |  | 0
30402 | Kavandatava valgustusmasti nr 1 juurdepääsuala ja valgustusmastide vundamendi kaeviste täitmine teedeehituseks sobiva täitepinnasega (K>=0,5 m/ööp, E>=60 Mpa) keskm. 70 cm paksuselt koos transpordiga ja tihendamisega vastavalt joonisel K-4 esitatud ristlõikele |  | m3 | 107 |  | 0
30604 | Katendite aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine |  | m2 | 156 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40508 | Valgustusmastide nr1 ja nr2 vundamendi aluse killustikpadja (aluskillustiku tihedus peab olema vähemalt 45kN/m²) paigaldamine keskm. 25 cm paksuselt koos transpordiga ja tihendamisega |  | m² | 32 |  | 0
40501 | Kruuskillustiku segust fr. 0/31.5 mm aluskihi paigaldamine valgustusmasti nr 1 juurdepääsuteele keskm. 20 cm paksuselt koos transpordiga ja tihendamisega |  | m² | 157 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Staadioni valgustus
80308 | Töö: Staadionivalgustuse kaablikaeviku kaevamine kaabli/kilbi SJK maanduri paigaldus/ kaitsetorus maakaablite paigaldamine. Materjalid: AXPK 4G16 L=150m, kaablikaitsetoru 450N (B-klass) Ø50mm L=42, Vakköis Cu25 L=20m, 1.5 meetrised maandusvaiad 3tk, hoiatuslint ettevaatust EL MP kaabel L=50m |  | m | 20 |  | 0
80309 | Töö: Puurimiskaevikute rajamine ja kaabli paigaldus kinnisel meetodil L=105m, Materjal: läbipuurimistoru PE De 63-75mm, L=105m |  | m | 105
80311 | Töö: 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile. Materjalid: Otsamuhv kaablile AXPK 5G16 |  | tk | 14 |  | 0
80311 | Töö: 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile. Materjalid: Otsamuhv kaablile AXPK 4G16 |  | tk | 4
80312 | Töö: Staadioni valgustuse jaotus-lülituskilbi SJK montaaž koos seadmetega Materjalid: Kilp koostada vastavalt joonisel LEHT EL 4-04 olevale SJK skeemile |  | kompl | 1 |  | 0
80312 | Töö: Staadioni juhtnuppude-kombipistikupesa kilbi montaaž koos seadmetega Materjalid: Kilp koostada vastavalt joonisel LEHT EL 4-04 olevale juhtnuppude-kombipistikupesa kilbi skeemile |  | kompl | 1 |  | 0
80316 | 2.5 meetrine T-konsool olemasolevale 25 meetrisele Hiiu staadionilt demondeeritud valgustusmastile vastavalt seletuskirja punktis 3.3.2 esitatud nõuetele. |  | kompl | 2 |  | 0
80316 | Ankrupoltidekorv valgustusmasti vundamendile valgustusmasti kinnituseks vastavalt seletuskirja punktis 3.3.2 esitatud nõuetele. |  | kompl | 2 |  | 0
80316 | Valgustusmasti vundamendi armeerimine ja valamine kohapeal vastavalt projekti konstruktsiooni osa joonistele EK 7-01_vundamendi-plaan ja lõige, EK-7-02_vundamentide külgvaated, EK-8-01_armatuuri-spets, K-4-vundamentide külgvaated ja EL osa joonisele EL 4-02_ Elektripaigaldise põhiplaan. |  | komplekt | 2 |  | 0
80316 | Töö: Staadioni valgustuse metallmasti (h =20m) montaaž. Materjalid: Astmeline tsingitud 2.5m T-konsooliga valgustusmast (Hiiu staadionilt demonteeritud mast koos uue 3 meetrise konsooliga te) |  | komplekt | 2 |  | 0
80316 | Töö: staadioni valgustuse prožektorite ja masti mnikilbi montaaž ja ühendamine toitekaablitega vatavalt joonisele LEHT EL-4-03_Staadioni elektripaigaldise plokkskeem. Prožektorid suunata vastavalt Lisa-1 lehekülgedel 6 ja 7 olevatele andmetele. Materjalid: ühendusklemmidekomplekt (SV15), 1*6AC4tk, DIN latiga minikilp 9 moodulit, üks kahe LED mooduliga (SEEKING XJ-TFX300W-60X60) prožektor ja kolm kahe LED mooduliga (SEEKING XJ-TFX300W-20X20D) prožektorit. Prožektorid komplektis paigalduskaabliga L=27m ja kõigi vajalike ühendus-paigaldustarvikutega. |  | komplekt | 2 |  | 0
80325 | Töö: Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 120 |  | 0
80324 | Paigaldisele kasutusloa andmiseks vajalikud kontrolltoimingud ja mõõtmised. |  | kompl | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201 | Kasvupinnase paigaldamine (h=20cm) ja muru külvamine staadioni ümbrustele haljasaladele (kaevetööde käigus hävinud haljatuse taastamine) Vt joonist EL-4-02 |  | m² | 280 |  | 0
90201 | Kasvupinnase paigaldamine (h=5cm) ja muru külvamine,valgustusmasti Nr1 juurdepääsul. Vt joonist EL-4-02 |  | m² | 157 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0
1. Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele,
valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega.
2. Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
3. Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
4. Toodud tabeli mahud ei ole pakkuja jaoks siduvad. Pakkuja peab hinna kalkuleerimisel töödemahud ise üle kontrollima.

## Leht1
80.6
250
11
87
32
39
196
44
32 | kaablijätke | MCMK 3*16+16 |  | AXPK 4*35 |  | MCMK 2*2.5 |  | MCMK 2*1.5+1.5 |  | MCMK 4*1.5+1.5 |  | MCMK 2*4+4 |  | mcmk 2*6+6 |  | mcmk 2*4+4
47
45 | 4 | 35 |  | 215 |  | 25 |  | 47 |  |  |  | 95 |  | 204 |  | 155
45 |  | 23 |  | 24 |  | 45 |  | 15 |  |  |  | 57 |  | 208
53 |  | 10 |  | 60 |  | 34 |  | 11 |  |  |  | 155 |  | 38
37 |  |  |  | 117 |  | 18 |  | 27 |  |  |  | 87 |  | 37
11 |  |  |  | 55 |  | 40 |  | 22 |  |  |  | 155
11 |  |  |  | 59 |  |  |  | 97
13 |  |  |  | 40
23 |  |  |  | 55
11 |  |  |  | 305
8 |  |  |  | 104
41 |  |  |  | 42
2 |  |  |  | 93
4 |  |  |  | 253
77 |  |  |  | 166
128 |  |  |  | 47
9 |  |  |  | 102
13 |  |  |  | 272
17 |  |  |  | 10
137 |  |  |  | 102
161 |  |  |  | 303
77 | 4 | 68 | 0 | 2424 | 0 | 162 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 487 | 0 | 155 | 4064
23 |  | AXPK 4G 50
71 |  | 10
11
10
29
27
11
37
5
253
68
10
12
2308.6