Lisa 3. Tehniline kirjeldus.

Hankija nimi:     Lääne-Nigula Vallavalitsus

Hanke nimetus: Küttesüsteemi paigaldus

Risti lasteaia küttesüsteemi väljaehitus.

Eesmärgiks on lasteaia energiakulude kokkuhoid ja ühtlase sisetemperatuuri tagamine.

Tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:

- Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”;

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11. detsembri 2018. a määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

Tööde tulemusena peab olema teostatud küttesüsteemi väljaehitus vastavalt OÜ Invento poolt koostatud projektile. Töö nr 19-040-KVK (Lisa 4).

Olemasolev olukord ja tellija soovid.

Tellija sooviks on kogu hoones välja ehitada tsentraalne kütte- ja sooja tarbevee süsteem. Selleks on projekteeritud küttesüsteem ruumipõhise reguleerimisega ja katlaruum-soojussõlm koos seadmetega. Katel on pelletiga köetav ja süsteem toodab ka sooja tarbevett. Tarbevee torustik peab võimaldama soojavee olemasolu sanitaarruumides ja köögis.  Tarbevee temperatuurid vastavalt  Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011. a määruses nr 131 toodule.

Katlaruum ja korsten paigaldada vastavalt küttesüsteemide tuleohutusnõuetele. Üldine info leitav siit https://www.rescue.ee/files/2018-10/kuttesusteemide-tuleohutus-04.04.2018.pdf?056caab935 .

Töövõtja ülesandeks on kogu küttesüsteemi väljaehitus, mõõdistuste teostamine, süsteemi tasakaalustamine, teostusdokumentide koostamine ja kasutusloa taotlemine vastavalt põhiprojektile.

Dokumentatsioon tuleb vormistada digitaalse ehitusloa taotlemise nõuded jälgides, kasutades selleks juhendmaterjali ja mis on saadav siit https://www.mkm.ee/sites/default/files/juhend_-_ehitusprojekti_digivormistamine_ehitusloa_taotlemisel_10.02.2015.pdf  . Dokumentatsioon antakse tellijale üle digitaalselt ja ühes eksemplaris paberkandjal.

Töövõtja taotleb kasutusloa.

Ehitustööd peavad valmima hiljemalt 13.08.2020.

Koostas

Taivo Kaus