## Koond
LÄÄNE-NIGULA VALD, RISTI STAADIONI VALGUSTUSE PÕHIPROJEKT
OSAD: EL (Elekter). KULULOEND.
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1 |  | 0
10203 | Infotahvlid |  | kogusumma | 0 |  | 0
10204 | Tööpiirkonna korrashoid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10206 | Tööohutus |  | kogusumma | 1 |  | 0
10207 | Keskkonnanõuded |  | kogusumma | 1 |  | 0
10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Olemasolevate ehitustöödele ettejäävate puude langetamine koos kändude juurimisega |  | kompl | 1 |  | 0
20318 | Olemasoleva kuuri lammutamine staadioni kõrvalt valgustusmasti nr 2 asukohalt |  | m³ | 21 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Staadioni valgustus
80308 | Töö: Staadionivalgustuse kaablikaeviku kaevamine /valgustusmastide ja kilbi SJK maandurite paigaldus/ kaitsetorus maakaablite paigaldamine. Materjalid: AXPK 4G16 L=163m, kaablikaitsetoru 450N (B-klass) Ø50mm L=157m, Vakköis Cu25 L=60m, 1.5 meetrised maandusvaiad 9tk, hoiatuslint ettevaatust EL MP kaabel L=150m, asfaltkatte taastamine 250mm killustikalusel seguga AC 12 surf 70/100, asfaldikihi paksus 60mm, taastatav pind 30m². Haljastuse taastamine 150mm kasvumullakihil külvimuru 165m². Heki taastamine. |  | m | 148 |  | 0
80311 | Töö: 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile. Materjalid: Otsamuhv kaablile AXPK 4G16 |  | tk | 4
80312 | Töö: Staadioni valgustuse jaotus-lülituskilbi SJK montaaž koos seadmetega Materjalid: Kilp koostada vastavalt joonisel LEHT EL 4-04 olevale SJK skeemile, kilbi toite-juhtimiskaablite pikkus määramata, kuna sõltub paigaldus viisist. |  | kompl | 1 |  | 0
80312 | Töö: Staadioni juhtnuppude-kombipistikupesa kilbi montaaž koos seadmetega Materjalid: Kilp koostada vastavalt joonisel LEHT EL 4-04 olevale juhtnuppude-kombipistikupesa kilbi skeemile |  | kompl | 1 |  | 0
80316 | Töö: Staadioni valgustuse metallmasti ja RBJ vundamendi montaaž. Materjalid:18 meetrise maapealse osaga tsingitud 2.7m T-konsooliga valgustusmast minimaalse mastitüve läbimõõduga d1=323mm, raudbetoonvundament RBJ7L, tee ehituseks sobiv materjal vundmendikaeviku taastäiteks kogu 3m³. |  | komplekt | 2 |  | 0
80316 | Töö: staadioni valgustuse prožektorite ja masti minikilbi montaaž ja ühendamine toitekaablitega vatavalt joonisele LEHT EL-4-03_Staadioni elektripaigaldise plokkskeem. Prožektorid suunata vastavalt Lisale-1. Materjalid: ühendusklemmidekomplekt (SV15), 1*6AC4tk, DIN latiga minikilp 9 moodulit, neli Arrlux Optoelectronic Co.,Ltd - FLD600-T5S1-LUMILEDS LUXEON 5050 5000K L-Flood Lightprožektorit. Prožektorid komplektis paigalduskaabliga L=19m ja kõigi vajalike ühendus-paigaldustarvikutega. |  | komplekt | 2 |  | 0
80325 | Töö: Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 120 |  | 0
80324 | Paigaldisele kasutusloa andmiseks vajalikud kontrolltoimingud ja mõõtmised. |  | kompl | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0
1. Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele,
valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega.
2. Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
3. Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
4. Toodud tabeli mahud ei ole pakkuja jaoks siduvad. Pakkuja peab hinna kalkuleerimisel töödemahud ise üle kontrollima.

## Leht1
80.6
250
11
87
32
39
196
44
32 | kaablijätke | MCMK 3*16+16 |  | AXPK 4*35 |  | MCMK 2*2.5 |  | MCMK 2*1.5+1.5 |  | MCMK 4*1.5+1.5 |  | MCMK 2*4+4 |  | mcmk 2*6+6 |  | mcmk 2*4+4
47
45 | 4 | 35 |  | 215 |  | 25 |  | 47 |  |  |  | 95 |  | 204 |  | 155
45 |  | 23 |  | 24 |  | 45 |  | 15 |  |  |  | 57 |  | 208
53 |  | 10 |  | 60 |  | 34 |  | 11 |  |  |  | 155 |  | 38
37 |  |  |  | 117 |  | 18 |  | 27 |  |  |  | 87 |  | 37
11 |  |  |  | 55 |  | 40 |  | 22 |  |  |  | 155
11 |  |  |  | 59 |  |  |  | 97
13 |  |  |  | 40
23 |  |  |  | 55
11 |  |  |  | 305
8 |  |  |  | 104
41 |  |  |  | 42
2 |  |  |  | 93
4 |  |  |  | 253
77 |  |  |  | 166
128 |  |  |  | 47
9 |  |  |  | 102
13 |  |  |  | 272
17 |  |  |  | 10
137 |  |  |  | 102
161 |  |  |  | 303
77 | 4 | 68 | 0 | 2424 | 0 | 162 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 487 | 0 | 155 | 4064
23 |  | AXPK 4G 50
71 |  | 10
11
10
29
27
11
37
5
253
68
10
12
2308.6