Lisa 3. Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Taebla lasteaia rühmaruumides remont

Hankija: Lääne-Nigula Vallavalitsus

Olemasolev olukord: värv seinal kulunud, kohati koorub, uksed amortiseerunud, põrandakate PVC vanunud, osaliselt katki. Ruumides vana mööbel, mis tuleb utiliseerida. Fotosid olemasoleva olukorra kohta hankedokumendis „Tehniline kirjeldus“.

Rühmaruumide remonditööd on toodud välja tabelina ruumide kaupa Lisas 4.

Remontööde teostamisel peab jälgima Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrust nr 131 ,,Tervisekaitsenõuded  koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.  Link määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003

Ruumid peavad vastama ehituseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele. Kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema lubatud kasutada lasteasutustes.

Lülitid ja pistikupesad ei tohi olla lastele kättesaadavas kõrguses või siis peavad olema lapsekindlad.

Põrand peab olema ohtlike kallakuteta, kergesti puhastatav, pestav ja vajaduse korral desinfitseeritav. Põrand ei tohi olla libe. Uksed ilma lävepakuta!

Remonttööde teostamisel tuleb kõik jäätmed nõuetekohaselt utiliseerida. Remonttööde teostamisel peab sulgema kõik avad, et tolm ei pääseks teistesse kasutuses olevatesse ruumidesse. Tööde planeerimisel arvestada, et lasteaias võivad olla samaaegselt lapsed. Territooriumil liikumine ja ligipääs remonditavatele ruumidele kooskõlastada lasteaia juhatajaga.

Lisas 6 „Joonis - seinad, põrand“ võtta aluseks seinte värvimisel ja põrandakatte erinevate värvidega mustri kujundamisel. Põrandakatte värvitoonid on antud Lisas 4 „Tööde mahud – maksumuse vorm“.