| MAHULOEND NR 1: ÜLDISED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Maksumus |
| 10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  |
| MAHULOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 20201 | Raadamine ja juurimine |  | m2 | 114,195 |  |
| 20206 | Üksikpuude langetamine |  | tk | 70 |  |
| MAHULOEND NR 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine | hkeskm=40cm | m3 | 1,609 |  |
| 30107 | Uute kraavide kaevamine |  | m3 | 500 |  |
| 30401 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest |  | m3 | 5 |  |
| 30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest |  | m3 | 855 |  |
| 30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 4,200 |  |
| 30701 | Geotekstiil, NGS 2. klass |  | m2 | 750 |  |
| MAHULOEND NR 4: KATEND |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 40507 | Kruusast aluskiht (segu 4) | h= 25 cm | m2 | 4,380 |  |
| 40511 | Sidumata segust kate (s.j. purustatud kruus, segu 5) | h= 12 cm | m2 | 3,650 |  |
| 44005 | PIN 2 (2x pindamine). Tardkivikillustiku fr 8/16 ja fr 4/8 |  | m2 | 120 |  |
| MAHULOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 51001 | Plastiktruup (SN8) | d=300 mm | m | 24 |  |
| MAHULOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 70107a | Liiklusmärk (ilma postita), 0 sg. |  | tk | 4 |  |
| 70107b | Liiklusmärk (ilma postita), I sg. |  | tk | 6 |  |
| 70108 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga |  | tk | 4 |  |
| MAHULOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 80115 | Reservtorude kaevik ja paigaldamine koos taastamisega | (D100/750N) | m | 110 |  |
| MAHULOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  |  |
| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht |  |
| 90201 | Maapinna planeerimine (puhkeala) |  | m2 | 8,920 |  |
|  | Kokku |  |  |  |  |
|  | Käibemaks 20% |  |  |  |  |
|  | Kõik kokku |  |  |  |  |
| Märkus: Katandikihtide pindalad on mõõdetud katte ülemisest servast |  |  |  |  |  |