Lisa 2. Tehniline kirjeldus

Hanke nimetus: Linnamäe lasteaia rühmaruumide remont

Hankija: Oru Osavalla Valitsus

Olemasolev olukord: värv seinal kulunud, kohati koorub, uksed amortiseerunud, elektrisüsteem vananenud, vannituba amortiseerunud.

Rühmaruumide remonditööd on toodud välja tabelina ruumide kaupa Lisas 3.

Remontööde teostamisel peab jälgima Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrust nr 131 ,,Tervisekaitsenõuded  koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.  Link määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003

Ruumid peavad vastama ehituseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele. Kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema lubatud kasutada lasteasutustes.

Lülitid ja pistikupesad ei tohi olla lastele kättesaadavas kõrguses või siis peavad olema lapsekindlad.

Remonttööde teostamisel tuleb kõik jäätmed nõuetekohaselt utiliseerida. Remonttööde teostamisel peab sulgema kõik avad, et tolm ei pääseks teistesse kasutuses olevatesse ruumidesse. Tööde planeerimisel arvestada, et lasteaias võivad olla samaaegselt lapsed. Territooriumil liikumine ja ligipääs remonditavatele ruumidele kooskõlastada lasteaia juhatajaga kohusetäitjaga.