KUTSE VÄIKEHANKEL OSALEMISEKS

- ALUSANDMED

| HANKIJA (OSTJA, TELLIJA) | Lääne-Nigula Vallavalitsus |
| --- | --- |
| MENETLUSE KORRALDAJA | Risti Osavallavalitsus |
| VÄIKEHANKE NIMETUS | Risti põhikooli II korruse klassi- ja bürooruumide remonditööd |
| MENETLUSE LIIK | Väikehange / Hankekord § 2 lg 1 p 2 |
| KUTSETE VÄLJASTAMISE AEG JA VIIS | Avaldatud https://www.laanenigula.ee/578 17.05.2024 Nimelised kutsed esitatud e-kirja teel varasematele koostööpartneritele |
| PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHT-AEG JA VIIS | Hiljemalt 07.06.2024 kell 15:00 elektrooniliselt risti@laanenigula.ee või rein.kruusmaa@laanenigula.ee |
| PAKKUMUSE JÕUSOLEKU AEG | Vähemalt 30 päeva |
| LEPINGU TINGIMUSED | ETÜ 2013 |
| GARANTII | 24 kuud |
| MAKSETINGIMUS | Igakuiselt teostatud tööde akti alusel |
| TÖÖ TÄHTAEG | 15.08.2024 |
| EELDATAV MAKSUMUS | Ei avalda |
| HINDAMISE VIIS | Madalam hind on parem |
| ERINÕUDED PAKKUJALE VÕI PAKKUJATE VALIKU PÕHJENDUS | Osalejate ringi ei kitsendata. Pakkujal peab olema pädevus üldehituse valdkonnas |
| ALUSDOKUMENTIDE KÄTTESAADAVUS | Hanke alusandmed sisalduvad hankedokumendis Täpsustavad küsimused: Rein Kruusmaa rein.kruusmaa@laanenigula.ee, 5691 8607 |

- HANKIJA EESMÄRK JA HANKELEPINGU ESE

  - Hankija eesmärgiks on teostada Risti põhikooli hoone (Lõuna 4, Risti) II korruse ruumides ümberehitus-, üldehitus- ja eritöid.

  - Töövõtu käigus teostatakse osaline Risti Põhikooli ruumiprogrammi muutmine. Tööd puudutavad ruume nr 201 (õpetajate tuba), 221 (puhkeruum) ja 202 (klass). Vajadusel tuleb viimistlustöid teha koridoris (ruum nr 214).

- Tööde käigus muudetakse ruumide suurust ja funktsioone. Olemasolevat õpetajate tuba laiendatakse puhkeruumi arvelt ja sinna kavandatakse õppeklass. Olemasolev õppeklass jagatakse vaheseinaga kaheks eraldi ruumiks, millest suuremasse planeeritakse õpetajate tuba ja väiksemasse kooli juhtkonna töökabinet.

  - Tööde käigus lammutatakse kergblokist ja kuivkrohvplaadist vaheseinu, rajatakse uusi vaheseinu, teostatakse ruumide sisepindade viimistlustööd, paigaldatakse siseuksed ning teostatakse kaasnevad eritööd (elekter, nõrkvool, vesi ja kanalisatsioon).

  - Tööde maht ja kirjeldus on toodud tehnilises kirjelduses ja lisades.

- ÜLDNÕUDED

  - Hanke alusdokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Hankijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:

    - ehitusobjektil olemasoleva Hankija vara (sh olemasolevad hooned, rajatised ja taristu) säilimise eest;

    - töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil;

    - enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

    - alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

  - Töövõtja peab arvestama tööde planeerimisel, et tellija ei katkesta asutuse igapäevast tööd, mistõttu tuleb tööde ajagraafikus lähtuda asutuse töökavast ja vajadusel teha töös katkestusi.

  - Hankija eeldab, et Pakkuja tutvub enne pakkumuse esitamist objektiga kohapeal ning vajadusel täpsustab hanke mahtusid hankemenetluse käigus. Pakkuja peab enne tellimuse täitmist veenduma mahtude vastavuses tegelikkusega.

  - Tehnilise normina võtta aluseks juhend “Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele” (versioon 2021), kättesaadav veebiaadressil https://nouded.rkas.ee/ (edaspidi Tehniline Juhend), samuti kehtivad standardid ja tehnilised normid.

  - Tehniline Juhend täiendab ehitusprojektis(kirjelduses) esitatud nõudeid. Juhul kui ehitusprojektis ei ole sätestatud teisiti, tuleb lähtuda juhendis kehtestatud nõuetest.

  - Juhul kui alusdokumentide osade vahel on vastuolu(sid) või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.

  - Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

  - Tööde teostamisel tuleb lähtuda hanke alusdokumentidest kui tervikust.

  - Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte ja head ehitustava, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Sealhulgas nõudeid ja juhiseid, mis on sätestatud  ET ja RT kartoteekides, RYL kõikides osades ja lisades (sh RIL, LVI ).

  - Juhul kui ehitusprojektis ei ole sätestatud teisiti, siis tuleb järgida RYL klass II nõudeid.

  - Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole dokumentatsioonis otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.

  - Juhul kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ega oleks vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega.

  - Töövõtja peab tagama Töö tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga ja oskustega tööjõu kasutamise.

  - Iga viidet, mis on tehtud RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele või kui hankedokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, standardit, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, tuleb lugeda, et Hankija on lisanud sellele viitele märke „...............või sellega samaväärne.“

- TEHNILINE KIRJELDUS

  - Remonditööde käigus tuleb teostada järgmised tööd:

    - Lammutustööd koos jäätmete utiliseerimisega;

      - Kergplokist (tuhaplokk) vaheseina lammutamine ja utiliseerimine

      - Puhkeruumi ja klassi vahelise seina osaline lammutamine ja utiliseerimine

      - Põrandakatete ja põrandaliistude eemaldamine ja utiliseerimine

      - Pindpaigaldusega elektripaigaldiste eemaldamine ja utiliseerimine

      - Mittevajalike nõrkvoolipaigaldiste eemaldamine ja utiliseerimine

      - Koridori seina ukseava lammutamine, utiliseerimine

      - Veevarustus ja kanalisatsioon lammutus

    - Üldehitustööd

      - Vaheseinablokist vaheseina ehitamine ja krohvimine,

      - Seinte siseviimistlus

      - põrandate tasandamine

      - Põrandakatete paigaldus

      - Lagede viimistlemine

      - Usteavade moodustamine ja vajadusel sillustamine

      - Uste paigaldamine koos piida ja liistudega

      - Akende ja aknalaudade hooldustööd

    - Eriosade tööd

      - Elektri tugevvoolupaigaldis

      - Valgustus

      - Nõrkvoolupaigaldised

      - Serverikapi ja kaabelduse ümberpaigutamine

      - Veevarustus ja kanalisatsioon

      - Ventilatsioon

  - Täpsem tööde sisu kirjeldus on toodud töömahtude tabelis Lisa 1.

  - Kõik kasutatavad materjalid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtestatud tervisekaitselistele nõuetele.

  - Materjalide valikul peab lähtuma nende võimalikult pikast elueast ja lihtsast hooldatavusest.

  - Ehituse käigus utiliseerimist vajav ehitusjääk utiliseeritakse Töövõtja kulul ja poolt.

- TÖÖ ÜLEANDMINE

  - Tööde teostamise järgselt annab töövõtja üle täitedokumentatsiooni, mis sisaldab vähemalt kasutatud materjalide sertifikaate,  hooldus- ja kasutusjuhendeid ning kaetud tööde akte. Valgustuse mõõtmine ei ole nõutud, kui valgustatus on tõendatav valgusti parameetrite põhjal.

  - Lõppkoristus. Enne objekti üleandmist Tellijale, peab peatöövõtja koristama objekti. Ehitusjärgne koristus peab tagama ehitustolmu täieliku kõrvaldamise ka varjatud kohtadest. Kõik tehnosüsteemid peavad olema kasutusvalmis ning tasakaalustatud. Tolmuvabaks loetakse objekti, kus on täielikult lõpetatud kõik ehituslikud-, puurimis-, koristus- ja viimistlustööd ning on tehtud objekti koristus vastavalt EVS 807:2010

  - Tööde käigus tuleb arvestada tööfrondi vabastamiseks mööbli ümberpaigutamise ja kaitsmistöödega. Samuti mööbli tagasipaigaldamisega.

  - Olemasolevad turvapaigaldised tuleb kaitsta tolmu ja muude kahjustuste eest ja vajadusel kooskõlastatult hooldust teostava isikuga tööde ajaks lahti ühendada. Tööde lõppedes tuleb tagada turvapaigaldiste töökord.

- PAKKUMUSE VORM JA KOOSSEIS

  - Pakkumus esitatakse VORM I vormis ja see peab sisaldama:

    - Pakkuja üld- ja kontaktandmeid;

    - pakkumuse maksumust päringu struktuuri kohaselt;

    - pakkuja kinnitusi.

- KÕRVALDAMISE ALUSED

  - Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab ostumenetlusest pakkuja, kui pakkujal esineb RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 sätestatud kõrvaldamise alus(eid).

  - Hankija võib ostumenetlusest kõrvaldada pakkuja, kellel esineb üks või mitu RHS § 95 lg 4 p-des 1-12 sätestatud kõrvaldamise alus.

  - Hankijal on õigus pakkujalt küsida kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimisel täiendavaid andmeid ja selgitusi.

- KVALIFITSEERIMISTINGIMUSED

  - Hankelepingu täitmise vastutav isik peab omama erialast haridust, pädevust ja kogemust pakutava töö teostamiseks.

  - Pakkuja majanduslik- ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus peab võimaldama hankelepingu tõrgeteta täitmist.

- PAKKUMUSE VASTAVUSTINGIMUSED

  - Pakkumuse koostamisel ja esitamisel lähtuda väikehanke alusdokumentidest ning pakkumuse ettevalmistusperioodil hankija antud selgitustest.

  - Pakkumuse maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

  - Lubatud ei ole esitada tingimuslikku või alternatiivset pakkumust.

  - Hankija võib põhjendatud kahtluse korral hinnata pakkumuse alapakkumuseks või selle tagasi lükata juhul, kui:

    - tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

    - hankija arvates on pakkuja antud hinnangud tulevaste kulutuste osas ebaõiged;

    - hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

    - kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

  - Põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hankemenetlus omal algatusel kehtetuks tunnistada.

- PAKKUMUSTE HINDAMINE

  - Hindamisele kuuluvad vastavaks tunnistatud pakkumused.

  - Pakkumusi hinnatakse maksumuse alusel. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus on odavaim.

- LEPINGU TINGIMUSED, SÕLMIMINE JA TÄITMINE

  - Hankija jätab enesele õiguse pakkumus tagasi lükata või rakendada seda osaliselt või pidada  eduka pakkujaga läbirääkimisi, mille järgselt võib hankija teha edukale pakkujate ettepaneku kohaldatud tingimustel pakkumuse esitamiseks.

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja peab hankelepingu allkirjastama 5 päeva jooksul hankelepingu sõlmimise tekkimise õigusest arvates.

  - Lepingu täitmise ajal on lubatud läbirääkimised lahenduse ulatuse ja tehniliste üksikasjade täpsustamiseks, sealjuures hankija eesmärki muutmata.

- GARANTIITINGIMUSED

  - Tööde ja toodete garantiiperioodi pikkuseks on 2 aastat (24 kuud).

- OSTUDOKUMENTIDE KOOSSEIS

  - VORM I –  Pakkumuse esildis

  - Töömahtude tabel

  - Hoone korruse plaan 03_Lõuna tn 4 Risti_2 korrus.dwg

  - Töömahtude joonis

  - Töövõtulepingu kavand