**Väikehange -Taebla kooli spordihoone katuse soojustus ja katusekatte paigaldus**

**Olemas oleva katuse renoveerimine.**

1. Lääne-Nigula vald, registrikood 75038598, aadress: Taebla Alevik, Haapsalu mnt 6 Lääne-Nigula vald 90701 Läänemaa.

1.1 Kontaktisik: Ivar Prees tel. 57809098 ivar.prees@laanenigula.ee , Aivo Hirmo tel. 5096190 aivo.hirmo@laanenigula.ee

1. Hanke eesmärk:

Taebla kooli spordihoone katuse soojustus ja katusekatte paigaldus Jõe tn 1 Taebla Lääne Maakond.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TÖÖ VÕI MATERJALI NIMETUS | ÜHIK | KOGUS | HIND | SUMMA |
|  |  |  |  |  |
| Aluspinna ettevalmistus ja lammutustööd | kompl | 1 |  |  |
| Sadevee kaevude paigaldamine (koos sulatus kaabli valmidusega) | kompl | 4 |  |  |
| Katuse kallete andmine (kergkruusaga) | kompl | 1 |  |  |
| Katuse soojustus Eps 60 Silver 200 mm | m2 | 564 |  |  |
| Katusesoojustuse tuulutussoontega pealiskiht OL\_TOP, 30 mm | m2 | 564 |  |  |
| Katusekatte aluskiht 4kg /m2 ( SBS rullmaterjal ) | m2 | 564 |  |  |
| Katusekatte pealiskiht 5kg/ m2 ( SBS rullmaterjal ) | m2 | 564 |  |  |
| Parapetide katmine OSB plaadiga | jm | 98 |  |  |
| Ülespöörded parapetile ( alus+pealiskiht) koos kolmnurkliistuga | jm | 98 |  |  |
| Alarõhutuulutite paigaldus ( tuulutussooned) | tk | U/ 12 |  |  |
| Parapetide ZN plekiga katmine | jm | 98 |  |  |
| Transport ja tõsteteenus | tk | 1 |  |  |
| Ehitusprahi ja jäätmete utiliseerimine | tk | 1 |  |  |
| Piksekaitse osaline parendus | tk | 1 |  |  |

**NB! Pakkumisele eelnevalt on võimalik objektiga tutvuda tööpäevadel 9.00-16.00. Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et eelnevalt objektiga tutvumata tehtud pakkumuste puhul hilisemaid nõudeid töömahu suurenemise osas ei arvestata.**

**Tööde mahud tuleb enne üle vadata.**

1. Tööde kirjeldus ja materjalid on välja toodud RENOVEERITAVALE katusele.
2. Hankeobjektil tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada kui eelarves ettenähtud vahendid ei võimalda tööde teostamist kogu mahus.
3. Hankija valib töövõtjaks soodsaima pakkumise teinud ettevõtja.
4. Hankijal on õigus tunnistada hange osaliselt või täielikult nurjunuks kui tööde maksumus ületab eelarves ettenähtud vahendid.
5. Pakkuja esitab hinnapakkumised vormis, millele on kantud ruutmeetri hind või mis võimaldab ruutmeetri hinna arvutamise. Pakkumises on hind toodud käibemaksuga ja käibemaksuta. Juhul kui pakkuja ei ole käibemaksukohuslane tuleb pakkumisele teha vastav märge.
6. Tööde teostamise tähtaeg ja arvete esitamine.
	1. Tööde teostamise tähtaeg on 31.08.2025
	2. Tööde eest tasumine toimub 30 päeva jooksul peale tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist.
7. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.06.2025 kell 12:00 ja pakkumuse kehtivus minimaalselt 60 päeva.
	1. Pakkumise esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna.
	2. Pakkumised esitada aadressil ivar.prees@laanenigula.ee või aivo.hirmo@laanenigula.ee

 Lähteülesande koostas: Ivar Prees

 Hoonete ja tehnovõrkude haldur